Акционерное общество «Кузнецкая ТЭЦ»

Раскрытие информации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

п.35.д) информация об используемом топливе на электрических станциях с указанием поставщиков и характеристик топлива за 2024 год.

| Наименование электростанции | Вид используемого топлива | Удельный расход условного топлива, г/кВт∙ч / кг/Гкал | Характеристика топлива (калорийность, ккал/кг) | Общий расход топлива электростанции за отчетный период, тыс. т.н.т. / тыс. м3 | Информация о поставщике топлива (наименование, место нахождения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кузнецкая ТЭЦ | Уголь | 360,7/ 166,8 | 5096 | 643,698870 | АО «СУЭК-Кузбасс» Юридический адрес: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий Почтовый адрес: 652507, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Васильева, д. 1. |
|  | Газ | 360,7/ 166,8 | 8254 | 11323,125 | ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» 650066, Россия, Кемеровская область г. Кемерово, пр. Ленина, 74 «А» |
|  | Мазут | 360,7/ 166,8 | 9796 | 1,342545 | ПАО «Нефтяная компания "Роснефть"» 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1 ООО «СибПром» 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, д 39/14, помещение 306 |