**Акционерное общество «Кузнецкая ТЭЦ»**

**Раскрытие информации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24**

**«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»**

**п.35.д) информация об используемом топливе на электрических станциях с указанием поставщиков и характеристик топлива за 2024 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование электростанции** | **Вид используемого топлива** | **Удельный расход условного топлива, г/кВт∙ч / кг/Гкал** | **Характеристика топлива (калорийность, ккал/кг)** | **Общий расход топлива электростанции за отчетный период, тыс. т.н.т. / тыс.**  **м3** | **Информация о поставщике топлива (наименование, место нахождения)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кузнецкая ТЭЦ | Уголь | 360,7/  166,8 | 5096 | 643,698870 | АО «СУЭК-Кузбасс»  Юридический адрес: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий  Почтовый адрес: 652507, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Васильева, д. 1. |
| Газ | 360,7/  166,8 | 8254 | 11323,125 | ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» 650066, Россия, Кемеровская область г. Кемерово, пр. Ленина, 74 «А» |
| Мазут | 360,7/  166,8 | 9796 | 1,342545 | ПАО «Нефтяная компания "Роснефть"» 115035, г. Москва, Софийская набережная,  26/1  ООО «СибПром» 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, д 39/14, помещение 306 |